
建设项目竣工环境保护验收调查表
项目名称：2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程

建设单位：云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
编制单位：云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司

二〇二五年四月

建设单位：云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
编制单位：云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
法人：杨  华
技术负责人：郑冲泉
项目负责人：吕绍波
编制人员：崔同旭  谭嘉欣
建设单位联系方式

电话：15912435834
传真：/
地址：昆明市盘龙区昆澜街云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
邮编：650051

现场照片
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	建设项目施工场地（已恢复）
	建设项目施工进场道路（沿用已有）

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	变压器及控制柜场地
	新建水池、输水管线建设场地（位于水位线以下）

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]Ao TN

&
-]
&

[}
3
i

3

L

AR

n

o111

e

o






	应急工程运营时现状（2024年4月26日-6月9日）
	供水平台（现泊于德泽水库大坝右岸码头）


目录
1表一 项目总体情况


3表二 调查范围、因子、目标、重点


6表三 验收执行标准


9表四 工程概况


19表五 环境影响评价回顾


28表六 环境保护措施执行情况


35表七 环境影响调查


39表八 环境质量及污染源监测（附监测图）


41表九 环境管理状况及监测计划


43表十 调查结论与建议





表一 项目总体情况
	建设项目名称
	2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程

	建设单位
	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司

	法人代表
	杨华
	联系人
	崔同旭

	通信地址
	昆明市盘龙区昆澜街

	联系电话
	15912435834
	传真
	/
	邮政编码
	650051

	建设地点
	曲靖市会泽县田坝乡境内（德泽水库干河泵站取水口）

	项目性质
	新建□改扩建☑技改□
	行业类别
	水利-126引水工程-其他

	环境影响报告表名称
	2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程

	环境影响评价单位
	云南君邦环保科技有限公司

	初步设计单位
	/

	环境影响评价审批部门
	曲靖市生态环境局会泽分局
	文号
	曲会环审〔2024〕8号
	时间
	2024年4月
18日

	初步设计审批部门
	/
	文号
	/
	时间
	/

	环境保护设施设计单位
	/

	环境保护设施施工单位
	云南建投第二水利水电建设有限公司

	环境保护设施监测单位
	/

	投资总概算（万元）
	4108.86
	环保投资(万元)
	28
	比例%
	0.68

	实际总投资（万元）
	3765.55
	环保投资

（万元）
	26
	比例%
	0.61

	设计生产能力
	/
	建设项目开工日期
	2024年4月

	实际生产能力
	/
	投入试运行日期
	2024年5月

	调查经费
	/

	项目建设过程简述
（项目立项-试运行）
	（1）2023年12月29日云南省水利厅出具了《云南省水利厅关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程实施方案的批复》（云水规[2023]57号），项目代码为2402-530326-04-05-430243。
（2）2024年3月，云南君邦环保科技有限公司编制了《2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表》（报批稿）。

（3）2024年4月18日，项目取得《曲靖市生态环境局会泽分局关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水一德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表的批复》（曲会环审〔2024〕8号）。
（4）2024年4月19工程开始施工，于2024年4月底建设完成并调试运行。本项目属于抗旱应急工程，仅在特殊干旱的年份下，当昆明市发生城市供水危机时启用。

工程于2024年4月底建成并投运，于2024年6月，在昆明市解除城市供水危机后，抗旱应急工程停止运行。
在2025年3月建设单位取得各项工程资料后，按照主管部门要求，开展项目竣工环境保护验收工作。



表二 调查范围、因子、目标、重点

	调查范围
	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），验收调查范围原则上与环境影响评价范围一致，根据项目建设的实际影响及现场踏勘情况，验收调查范围具体见表2-1。
本项目验收调查范围如下：
表2-1  调查范围一览表
环境要素
验收调查范围
生态环境

抗旱应急工程临时占地范围外延300m区域范围
环境空气

抗旱应急工程周围200m的范围

地表水环境

德泽水库
声环境

抗旱应急工程周围50m的范围



	调查因子
	生态环境：施工期占地、动植物影响、景观影响、水土流失影响等；运营期景观影响。
废气：施工期扬尘、燃油废气影响。
废水：施工期废水处置情况及影响。
噪声：施工期施工噪声对周围声环境保护目标的影响；运营期噪声厂界达标情况。
固废：施工期固废处置情况及影响；



	环境敏感目标
	经现场调查，项目调查范围内环境保护目标与环评阶段环境保护目标一致，未发生变化。环境保护目标情况见表2-2、表2-3。
表2-2  验收阶段环境保护目标一览表（环境空气、声环境、地表水环境）
环境要素
保护目标名称
方位/距离

功能
保护

内容

保护级别
备注

环境空气

/
/
/
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

与环评阶段一致（项目周边200m范围内无居民）
声环境

/
/
/
/
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类
与环评阶段一致（项目周边50m范围内无居民）
地表水

环境
德泽水库
/
/
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
与环评阶段一致（项目位于库区）
表2-3  验收阶段环境保护目标一览表（生态环境）
保护目标名称

主要保护内容

位置

备注

陆生野生生物
主要保护目标为项目施工影响区惊扰、破坏部分陆生生物的栖息地。
生态调查区
与环评阶段一致

植被（栎类萌生灌丛）
主要保护目标为项目施工影响区由于开挖、扰动、损害范围内的植被。
生态调查区
与环评阶段一致

鱼类
德泽水库库区鱼类以及珍稀鱼类（滇池金线鲃）
德泽水库库区大坝上游约17.7km处
与环评阶段一致

牛栏江流域水环境保护区
水源保护核心区
项目区位于牛栏江流域上游保护区的水源保护区（I1区）。
与环评阶段一致

生态红线
严格控制施工范围，禁止超范围施工，禁止占用征地范围外生态红线。
项目选址位于会泽县生态保护红线优先保护单元

与环评阶段一致

项目周边环境状况详见附图1。


	调查重点
	（1）核查工程实际建设内容以及方案设计变更情况；
（2）调查环评提出的环境保护目标基本情况及变化情况；
（3）核查主要污染因子达标情况；
（4）核查环境影响评价文件及批复中提出的生态保护措施的实施、环保设施建设及运行情况，污染物排放总量控制要求落实情况；
（5）调查工程环保措施投资情况。



表三 验收执行标准
	本次验收原则上采用该项目环境影响报告表中所采用的环境标准，对已修订新颁布的环境保护标准则提出验收后按新标准进行达标考核的建议。

	环
境
质
量
标
准
	（1）环境空气
项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，与环评阶段标准一致。
表3-1  环境空气质量标准（GB3095-2012）（摘录）  单位: μg/m3
污染物名称

平均时间

浓度限值（二级标准）

单位

二氧化硫（SO2）
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮（NO2）
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳（CO）
24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

颗粒物（粒径小于等于10μm）

年平均

70

μg/m3
24小时平均

150

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

24小时平均

75

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160

1小时平均

200

（2）地表水环境
项目所在地涉及的地表水主要为德泽水库。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，德泽水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，与环评阶段标准一致。
表3-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）  单位：mg/L

项目

pH（无量纲）
CODCr
BOD5
NH3-N
石油类
总磷
总氮
III类
6~9
≤20
≤4
≤1.0
≤0.05
≤0.2

（湖库≤0.05）
1.0
（3）声环境
项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，与环评阶段标准一致。

表3-3  声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）  单位：dB（A）
类别

时段
昼间
夜间
2类
60
50


	污
染
物
排
放
标
准
	（1）废气
施工期：无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

表3-4  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）（摘录）  单位：mg/m3
污染物

无组织排放浓度限值
颗粒物
1.0
运营期：无废气排放。
废气标准与环评阶段标准一致。
（2）废水
施工期：根据项目实际情况，项目施工期产生的施工废水经沉淀处理后全部回用于洒水降尘，不外排。与环评阶段一致。

运营期：项目为应急抢险工程，当昆明市遭遇特大干旱或突发水安全事件时启用，向昆明市供给城市用水。正常水平年，德泽水库水位均在死水位（1752m）以上，项目不运行。工程建成后由原干河泵站管理部兼管全面负责工程建设、运行管理与维护，本工程建成后不新增运行管理工作人员，不新增生活污水。原干河泵站管理区管理人员生活污水经收集后进入原干河泵站管理区一体化污水处理系统进行处理，处理达标后出水用作泵站管理部内绿化，不外排。
（3）噪声
施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），与环评阶段标准一致。
表3-5  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）  单位：dB（A）

昼间
夜间
70
55
营运期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A），与环评阶段标准一致。
（4）固体废物

项目运营期在项目区内不产生固废。

	总量控制指标
	项目为应急抢险工程，当昆明市遭遇特大干旱或突发水安全事件时启用，向昆明市供给城市用水。正常水平年，德泽水库水位均在死水位（1752m）以上，项目不运行。根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目运营期无生产废气产生；工程不新增运行劳动定员，不新增生活污水。固废处置率为100%。故本项目不设总量控制指标。




表四 工程概况
	项目名称
	2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程 

	项目地理位置

（附地理位置图）
	曲靖市会泽县田坝乡境内，德泽水库干河泵站取水口，东经103°32′0.332″，北纬25°49′33.656″。地理位置图详见附图2。

	4.1主要工程内容及规模

项目基本情况见表4.1-1，项目组成表见表4.1-2。
表4.1-1  项目基本情况表

项目
内容
与环评阶段变化情况
建设单位

云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
与环评一致
项目名称

2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程
与环评一致
建设性质

改建
与环评一致
建设地点

曲靖市会泽县田坝乡境内，德泽水库干河泵站取水口
与环评一致
占地面积
无新增征地
与环评一致

主要建设内容
牛栏江-滇池补水工程已征用地内（已有不动产权证），项目不新增征地。工程建设内容包括供水平台（浮船、摇臂、锚墩、拉索墩）、新建水池（供水平台出水池）、输水管道、改造水池和变压器及控制柜场地。供水平台布置在原干河泵站引水隧洞进口下游约115m水库中央，通过2根48m长摇臂与左岸锚墩连接，再与新建水池连接，调压后经由北向南延水库左岸布置长102m的输水管道，连接引水隧洞口的改造水池。
与环评一致
表4.1-2  项目工程内容组成表

工程项目

环评建设内容

实际建设内容

变化情况
主体工程
供水平台
供水平台布置在原干河泵站输水隧洞进口下游约115m水库中央，通过2根48m长摇臂与左岸锚墩连接。设置12台立式混流泵（10台工作泵，2台冷备用），浮船尺寸（36m×12m×1.8m），浮船设置10台立式混流泵，另在岸边设置2台冷备用机组。设计流量7.67m3/s，单台水泵设计流量0.767m3/s，扬程范围10～27m，单台配套电机功率315kW，总装机容量10×315kW=3150kW
已建供水平台布置在原干河泵站输水隧洞进口下游约115m水库中央，通过2根48m长摇臂与左岸锚墩连接。设置12台立式混流泵（10台工作泵，2台冷备用），浮船尺寸（36m×12m×1.8m），浮船设置10台立式混流泵，另在岸边设置2台冷备用机组。设计流量7.67m3/s，单台水泵设计流量0.767m3/s，扬程范围10～27m，单台配套电机功率315kW，总装机容量10×315kW=3150kW
与环评一致

输水建筑
新建水池：为封闭式水池。净尺寸26.0m×7.4m×5.7m（长×宽×高）。水池底板高程1753.10m，顶高程1759.60m，应急运行水位高程1757.80m。边墙厚度0.6m，底板厚度0.8m，顶板厚度0.3m。水池采用C30钢筋混凝土结构
已建水池为封闭式水池。净尺寸26.0m×7.4m×5.7m（长×宽×高）。水池底板高程1753.10m，顶高程1759.60m，应急运行水位高程1757.80m。边墙厚度0.6m，底板厚度0.8m，顶板厚度0.3m。水池采用C30钢筋混凝土结构
与环评一致

输水管道：输水管道全长102m，里程S00+000.000m到S0+101.926m，单管布置，采用玻璃钢管,DN1600，PN1.0MPa，SN12500N/m2，管道末端设置两个贴边岔管使水流对冲，并将方向调至隧洞洞内
已建输水管道全长102m，里程S00+000.000m到S0+101.926m，单管布置，采用玻璃钢管,DN1600，PN1.0MPa，SN12500N/m2，管道末端设置两个贴边岔管使水流对冲，并将方向调至隧洞洞内
与环评一致

改造水池：改造水池为明池，在输水隧洞进口处拦沙坎基础上改建。拦沙坎原尺寸8m×8m×3.5m（长×宽×高）。在高程1749.00m以下采用钢结构内套一层，钢结构高度5.0m，拦砂砍边墙与钢结构之间浇筑C25砼，在高程1749.00m以上再加装一层钢结构，高度2.08m。改造后水池净尺寸6.82m×7.73m×7.08m（长×宽×高）。水池底板高程1744.00m，顶高程1751.08m，应急运行水位1750.58m
改造水池为明池，在输水隧洞进口处拦沙坎基础上改建。拦沙坎原尺寸8m×8m×3.5m（长×宽×高）。在高程1749.00m以下采用钢结构内套一层，钢结构高度5.0m，拦砂砍边墙与钢结构之间浇筑C25砼，在高程1749.00m以上再加装一层钢结构，高度2.08m。改造后水池净尺寸6.82m×7.73m×7.08m（长×宽×高）。水池底板高程1744.00m，顶高程1751.08m，应急运行水位1750.58m
与环评一致

变压器及控制柜场地
变压器及控制柜场地布置于现有码头和现有管理房之间，场地一侧紧贴管理区进场道路。场地尺寸20m×10m（长×宽×高），场地顶高程1797.70m。
已建变压器及控制柜场地布置于现有码头和现有管理房之间，场地一侧紧贴管理区进场道路。场地尺寸20m×10m（长×宽×高），场地顶高程1797.70m。
与环评一致

公辅工程
道路
已有，沿用：
项目施工设备进场道路利用原干河泵站取水口原施工道路；

原干河泵站输水取水口管理区域已建有进场道路。
已有，沿用：
项目施工设备进场道路利用原干河泵站取水口原施工道路；
与环评一致

供电
已有，沿用
已建成干河泵站主变容量2×50MVA，水泵机组容量4×22.5MW。主接线方案为110kV进线侧和10kV电动机母线均采用单母线分段接线。干河泵站已有的主变容量及相应10kV配电设备均可满足应急情况下的运行要求
已有，沿用
已建成干河泵站主变容量2×50MVA，水泵机组容量4×22.5MW。主接线方案为110kV进线侧和10kV电动机母线均采用单母线分段接线。干河泵站已有的主变容量及相应10kV配电设备均可满足应急情况下的运行要求
与环评一致

取水口抗旱应急工程电源引自干河泵站10kVⅡ段母线，变压器及控制柜场地设2台2500kVA变压器降压至400V，400V侧采用单母线分段接线，正常运行时分段运行，每段母线分别接1台主变、5台泵组及其他站用负荷
已建取水口抗旱应急工程电源引自干河泵站10kVⅡ段母线，变压器及控制柜场地设2台2500kVA变压器降压至400V，400V侧采用单母线分段接线，正常运行时分段运行，每段母线分别接1台主变、5台泵组及其他站用负荷
与环评一致

消防
在变压器及控制柜场地内设置4只手提式干粉灭火器和1套35kg推车式干粉灭火器以满足消防灭火要求
已建变压器及控制柜场地内设置4只手提式干粉灭火器和1套35kg推车式干粉灭火器以满足消防灭火要求
与环评一致

办公管理
由原干河泵站管理部兼管，全面负责工程建设、运行管理与维护。本工程建设不新增运行管理工作人员，原干河泵站管理部建有办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等
已建的抗旱应急工程运维由原干河泵站管理部运行管理、维护。已建工程未新增运行管理工作人员，现场运行人员办公、生活依托原有干河泵站办公、生活区。
与环评一致
废水处理

本项目不新增运行管理工作人员，不新增生活污水及生活垃圾。
项目建成运营期间，未新增运行人员由干河泵站管理部运行管理，应急供水结束后，运行、管理人员已撤离，运行期间无污废水产生。
与环评一致

废气处理

项目运营期间无废气产生。
项目运营期无废气产生。
与环评一致

噪声处理

选用低噪声、设置减震措施，加强设备管理确保设备运行正常。

项目运营期选用低噪声、设置减震措施，加强设备管理确保设备运行正常。
与环评一致
固废处理

项目运营期间无固体废弃物产生。
项目运营期间无固体废弃物产生。
与环评一致


	4.2实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因

4.2.1工程内容变化情况分析

环评阶段：由原干河泵站管理部兼管，全面负责工程建设、运行管理与维护。本工程建设不新增运行管理工作人员，原干河泵站管理部建有办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等。

验收阶段：已建的抗旱应急工程运维由原干河泵站管理部运行管理、维护。已建工程未新增运行管理工作人员，现场运行人员办公、生活依托原有干河泵站办公、生活区。
4.2.2重大变动判定
本项目重大变动分析判定情况详见下表。
表4.2-1  项目重大变动判定情况一览表

项目

环评及批复中内容

实际建设内容

变动情况及原因

是否属于重大变动

性质

改建
改建
无

否

规模

未新增征地，工程取水最低水位为1736.00米，设计流量7.67立方米每秒，可利用水量6348万立方米。

未新增征地，工程取水最低水位为1736.00米，设计流量7.67立方米每秒，可利用水量6348万立方米。

无

否

地点

曲靖市会泽县田坝乡境内，德泽水库干河泵站取水口
曲靖市会泽县田坝乡境内，德泽水库干河泵站取水口
无

否

生产工艺

通过新建供水平台，提取德泽水库部分死库容至新建水池，再通过输水管道引水进入干河泵站进水口，而后利用现有干河泵站提水向昆明中心城区应急供水。
通过新建供水平台，提取德泽水库部分死库容至新建水池，再通过输水管道引水进入干河泵站进水口，而后利用现有干河泵站提水向昆明中心城区应急供水。
无

否

环境保护措施

选用低噪声、设置减震措施，加强设备管理确保设备运行正常。
选用低噪声、设置减震措施，加强设备管理确保设备运行正常。
无

否

项目运营期间无废水、废气、固废产生。
项目运营期间无废水、废气、固废产生。
无

否

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，本项目建设性质、规模、地点、工艺及环境保护措施均不涉及重大变动。

	4.3工程环境保护投资

环评阶段项目总投资4108.86万元，其中环保投资28万元，占总投资的0.68%。
验收阶段工程实际总投资3765.55万元，其中环保投资26万元，占总投资的0.61%。工程投资减少的原因主要是在设备采购过程中通过比选、磋商降低设备采购成本，环保投资减少主要原因是项目在竣工环保阶段通过自主验收降低咨询服务成本。建设工程环境保护投资完成情况详见表4.3-1。

表4.3-1  项目环保投资一览表
阶段
项目
环评阶段
实际建设
变化情况

环保措施

金额
(万元)
环保措施

金额
(万元)
施工期
废气
施工材料遮盖物、洒水降尘
1.0
施工材料遮盖物、洒水降尘
1.0
无变化

废水
施工废水沉淀池、临时截排水沟
2.0
施工废水沉淀池、临时截排水沟
2.0
无变化

生态环境防治
施工场地挡护、排水沟等生态保护措施
6.0
施工场地挡护、排水沟等生态保护措施
6.0
无变化
运营期
生态环境（鱼类保护）
提水水泵设置隔离保护罩（拦鱼保护罩）
3.0
提水水泵设置隔离保护罩（拦鱼保护罩）
3.0
无变化

环评及环保验收费用
环境影响评价费用，竣工环保验收监测、调查费用
16.0
环境影响评价费用，竣工环保验收监测、调查费用

14
-2
合计

28
26
-2


	4.4生产工艺流程（附流程图）

4.4.1施工期

本工程为抗旱应急工程，干河泵站取水口提升改造工程建设内容主要为输水管道铺设、改造水池、新建1座水池以及供水平台（浮船）设备安装、调试等，施工工艺流程见图4-1。
[image: image7.png]kit
A, BUkOK
RS

£ TR
K, KL
ES

2SN
S

HkFRIRSE
4. @i

. 185 17

RIBERA





图4-1施工期工艺流程及污染物产生节点示意图
项目建设施工过程中的基本为：基础开挖、新建水池改造、取水口水池改造、输水管线铺设、供水平台建设等，实际建设中施工工艺与环评阶段一致。
4.4.2运营期工艺流程

本项目为应急抗旱工程，为引水工程应急配套设施，工程仅在昆明市发生遭遇多年不遇的干旱的年份时，且发生城市供水危机的情况下启用，实际运营中工艺基本与环评阶段一致。

	4.5工程占地及平面布置
4.5.1工程占地
本项目建设用地均为牛栏江—滇池补水工程已用征地，不新增征地。新建水池、输水管线均位于正常蓄水位线以下，新建的变压器及控制柜场地，在原有取水口进场道路一侧建设，占地面积约为70㎡。应急抗旱工程启用时，供水平台位于取水口下游水库水面，通过锚索固定。停用后移至德泽水库右岸码头停靠，并用锚索固定。与环评阶段一致。
4.5.2平面布置
工程由供水平台、新建水池、输水管道、改造水池、变压器及控制柜场地、组成。供水平台布置于水库左岸牛栏江-滇池补水工程引水隧洞进口下游约115m处，通过48m长摇臂接岸边锚墩，锚墩后为新建水池。输水管道接新建水池长102m，沿左岸岸坡由北向南布置，下游接牛栏江-滇池补水工程引水隧洞进口改造水池。供水平台变压器及控制柜布置场地布置在原有引水隧洞控制闸门管理区北侧进场路旁，位于现有码头和现有管理房之间。2025年6月9日，在昆明市解除城市供水危机后，应急取水工程停止使用，供水平台（浮船）移至德泽水库大坝右岸码头停靠，并用锚索固定。

项目工程总平面布置图见附图3，与环评阶段一致。

	4.6与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施
4.6.1施工期生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

（1）生态环境

①对土地利用的影响
德泽水库正常蓄水位1790m、死水位1752m，项目供水平台安装、新建水池、取水口水池改造、输水管道安装等工作均在德泽水库水位下降至相应控制水位后进行，水位降至1758.00m后开始进行场地平整；水位降至1755.00m后开始进行锚墩、新建水池及新建管道施工；水位降至1748.50m后开始进行改造水池施工，改造水池施工期间水库水位保持在1748.50m高程；泵站变压器及控制柜场地布置在德泽水库左岸的山坡上，高程较高，为1797.7m，不受洪水影响。

本工程建设用地均为牛栏江-滇池补水工程的已征用地，项目不新增征地，供水平台位于取水口水面、新建水池、输水管道、改造水池位于正常蓄水位水位线以下，变压器及控制柜场地。

②对植物的影响
本工程建设用地均为牛栏江-滇池补水工程的已征用地，项目不新增征地，不对植被造成直接占用。在工程建设过程中，严格按照征占地红线进行施工，加强施工管理，避免对征占地范围外的植被造成破坏。

③对陆栖脊椎动物的影响
由于施工的干扰，可能会导致评价区动物向邻近地区迁移，远离施工区范围。工程主体施工周期约30天，工期较短，影响是暂时性的，伴随施工结束而消除。

④对水生生态的影响

本工程供水平台安装、新建水池、输水管道安装及改造水池等工作均在德泽水库水位下降至相应控制水位后进行，所有施工项目均在干地进行，对水库水体扰动较小；工程施工所需的砂石料、混凝土购买供应，因此，不设置砂石加工厂和混凝土拌和系统，不产生砂石料加工系统废水和混凝土拌合系统生产废水。

本工程不设置生活区，施工人员租住附近村民住房，生活污水依托村庄污水处理设施，不向库区排放生活污水。项目施工期开挖土石方及时回填，在靠近库区一侧设置必要的拦挡措施，避免施工期土石方滚落进入库区水体；不在库区水体清洗工具、机械设备，不向水体倾倒废水、废渣、生活垃圾等；施工完成后及时清理、平整施工场地，做到“工完、料净、场地清”。

⑤对牛栏江流域水环境保护区的影响

工程用地全部位于牛栏江-滇池补水工程已征地范围内，不新增占地，不破坏周边林地。项目施工期间无施工废水、固废均外排，对牛栏江流域水环境影响较小。
⑥对生物多样性的影响

根据生态现状调查，项目占地主要为德泽水库枯水期水位下降出露的滩地，仅有少量禾本科和菊科杂草分布，周边生态系统组成成分与结构较简单，生物多样性一般，项目建设不会对区域生物多样性造成明显影响。

⑦对生态保护红线的影响
项目施工期间严格控制施工范围，未超范围施工，施工活动均保证在征地红线范围内进行，落实水土保持措施。

（2）废气
施工期间，运载车辆尾气及作业机械废气。各种运载车辆产生的汽车尾气和部分施工设备作业时排放无组织废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、CO等。

（3）废水
①施工废水

施工期间不设置砂石加工和混凝土拌和系统，施工所需的砂石料、混凝土购买供应。施工废水主要来源于施工机械设备及车辆冲洗废水，主要污染物为SS和油类，水量较小，经过临时沉淀池、隔油池处理后回用，不外排。

②施工人员生活污水

本项目施工期不设置生活区，施工人员租住附近村民住房，生活污水依托村庄污水处理设施，项目施工区内不排放生活污水。

③涉水工程

本工程为建设供水平台，有部分工程为涉水工程，工程建设中会对水库水体产生扰动，浮船采用组装后通过吊车将船体吊装至水面，施工期很短，施工工艺简单，对水体扰动很小，对水体产生影响很小。

（4）噪声
电钻、切割机、振捣器、设备安装等各类机械产生的噪声，噪声源强约为85～100dB(A)。且项目区周围无噪声敏感点，项目施工噪声不会对噪声敏感点造成影响。

4.1.5固体废物影响

施工期固体废物主要为土石方、生活垃圾。

①弃土：土石方平衡规划，本工程土石方开挖总量11496m³，回填量6162m³，利用量5334m³，开挖渣料除用于建筑物回填，其余用于场地平整及施工道路垫高，不设置弃渣场。

②生活垃圾：施工人员产生的少量生活垃圾采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置。

4.7运营期生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

（1）生态环境

本项目属于应急抢险工程，为引水工程应急配套设施，只有在特殊干旱年，昆明市出现生活、生产供水发生危急时，启动该工程抽取德泽水库1752.00~1736.00m之间死库容水量6348万m3向昆明应急供水。

德泽水库总库容4.48亿m3，正常蓄水位1790m时库容4.16亿m3，死水位1752m时库容1.89亿m3，调节库容2.27亿m3，具多年调节特性。应急供水期间可通过发电放空洞底孔（底板高程1680m）下泄生态流量，不会影响下游河道生态流量。

工程年最大应急供水量6348万m3，会因为库区水外调而导致水库水位有所下降，但是工程只抽取1736m以上的死库容，工程的运行不会导致库区断流，而且这种影响都是暂时的，一旦应急供水停止，水库水位将逐步恢复至正常水平年的水位。

工程运行不会对库区水体造成大的扰动，运营期间无废水产生不会对库区水质产生明显影响。项目供水平台浮船水泵进水口格栅网，可以有效防止鱼类进入泵组，对鱼类的影响不大。

（2）废气

该项目属于应急工程，为牛栏江—滇池补水工程干河泵站取水口应急配套设施，仅在昆明市发生城市供水危机时启用，运行时采用电能等清洁能源，无废气产生。
（3）废水

本项目建设不新增运营管理人员，因此无新增生活污水产生。

（4）噪声
项目运营期主要噪声源为供水平台泵组产生的噪声，主要采取选用低噪设备、设置隔声罩以及加强设备维护保养，保证设备处于良好的运转状态。

（5）固废

本项目营运期无新增运行管理人员，因此无新增生活垃圾产生。变压器为干式变压器，水泵等设备不在项目运营所在地检修，不产生废机油等。



表五 环境影响评价回顾
	5.1环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）

根据《2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表》（报批稿），主要环境影响预测及结论如下：
5.1.1施工期环境影响分析

5.1.1.1生态影响

（1）对土地利用的影响
本工程建设用地均为牛栏江-滇池补水工程的已征用地，项目不新增征地，且占地较小，工程实施对区域土地利用格局影响较小。

（2）对植物及植被的影响
①对植物资源的影响
工程对评价区植物资源的影响主要是工程永久占地和临时用地对评价区内植被的直接破坏，这使得其上生活着的植物死亡。工程占地主要为德泽水库枯水期水位下降出露的滩地，仅有少量禾本科和菊科杂草分布，工程占地及施工会造成这部分植物个体死亡。

由于受影响的植物物种都是本区域的常见种和广布种，并且工程影响到的是植物种群的少部分个体，种群的大部分个体在影响区域以外广泛分布，不会导致任何一种物种灭绝，也不会改变评价区域的植物区系性质。

②对保护植物的影响

根据现场调查，工程影响区域内无国家级、云南省省级重点保护野生植物分布，无《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》中列为极危（Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的植物物种分布，无狭域特有植物种和极小种群物种分布，工程建设不会对保护植物造成影响。

③对植被的影响

本工程建设用地均为牛栏江-滇池补水工程的已征用地，项目不新增征地，不对植被造成直接占用。在工程建设过程中，严格按照征占地红线进行施工，加强施工管理，避免对征占地范围外的植被造成破坏，在此前提下，工程建设对区域植被影响较小。

综上，工程建设用地均为牛栏江-滇池补水工程的已征用地，不新增征地，不直接占用植被。占地类型主要为德泽水库枯水期水位下降出露的滩地，仅有少量禾本科和菊科杂草分布，无珍稀濒危物种分布，在项目严格落实各项环保措施前提下，工程建设对植物植被的影响较小。

（3）对陆栖脊椎动物的影响
项目施工对动物的影响主要表现为：施工噪声、施工机械及车辆尾气对动物的不良影响；以及施工人员产生的废弃物对动物栖息环境的污染等方面。项目占地空间范围不大，经调查访问和沿途观察，项目所在地无大型陆生野生动物分布，无局限分布于项目范围区的特有属、种，也无国家级和云南省重点保护种类。由于施工的干扰，可能会导致评价区动物向邻近地区迁移，远离施工区范围。主体工程施工周期约30天，工期较短，影响是暂时性的，因此项目施工不会对陆栖脊椎动物带来明显的不利影响。

（4）对水生生态的影响

本工程供水平台安装、新建水池、输水管道安装及改造水池等工作均在德泽水库水位下降至相应控制水位后进行，所有施工项目均在干地进行，对水库水体扰动较小；工程施工所需的砂石料、混凝土购买供应，因此，不设置砂石加工厂和混凝土拌和系统，不产生砂石料加工系统废水和混凝土拌合系统生产废水；本工程不设置生活区，施工人员租住附近村民住房，生活污水依托村庄污水处理设施，不向库区排放生活污水。同时，环评要求项目施工期开挖土石方及时回填，在靠近库区一侧设置必要的拦挡措施，避免施工期土石方滚落进入库区水体；不在库区水体清洗工具、机械设备，不向水体倾倒废水、废渣、生活垃圾等；施工完成后及时清理、平整施工场地，做到“工完、料净、场地清”。

总体来说，工程施工期施工在水库水位下降后的干地进行，对水体扰动较小；在采取措施后，施工过程无废水、废渣等进入库区，施工期对水库水质影响较小。所以，项目施工期对水生生态环境的影响不大。

（5）对牛栏江流域水环境保护区的影响

根据牛栏江流域水环境保护分区图（见附图4），项目区位于牛栏江流域上游保护区的水源保护区（I1区）。本项目为牛栏江-滇池补水工程配套的应急抢险引水工程，工程用地全部位于牛栏江-滇池补水工程已征地范围内，不新增占地，不破坏周边林地。项目施工期间无废水、固体废弃物外排，工程建设符合《云南省牛栏江保护条例》及《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》相关要求，不会对牛栏江流域水环境保护区产生明显不利影响。

（6）对生物多样性的影响

经对照云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030）及云南生物多样性保护优先区域区划图（见附图5），本工程不涉及其中提出的6个一级优先区域和18个二级优先区域。

根据生态现状调查，项目占地主要为德泽水库枯水期水位下降出露的滩地，仅有少量禾本科和菊科杂草分布，周边生态系统组成成分与结构较简单，生物多样性一般，项目建设不会对区域生物多样性造成明显影响。

（7）对生态保护红线的影响
经查询，项目选址位于会泽县生态保护红线优先保护单元。项目所在区域生态红线主导功能为：水土保持、水源涵养，为加强区域生态保护红线的监督管理，工程建设期间严格控制施工范围，禁止超范围施工，施工活动在征地红线范围内进行，落实相应的水土保持措施。

5.1.1.2环境空气影响分析

施工期间，运载车辆尾气及作业机械废气。各种运载车辆产生的汽车尾气和部分施工设备作业时排放无组织废气，主要污染物为SO2、NOX、CO和颗粒物，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围内产生一定影响。由于排放量不大，通过采取洒水降尘、封闭运输、设置围挡、控制施工范围等抑尘的措施后，对区域大气环境影响较小。

5.1.1.3地表水环境影响

施工期的废水包括施工废水和生活污水。施工阶段产生的废水应合理处置，严禁直接排入附近水体。

（1）施工废水

施工期间不设置砂石加工和混凝土拌和系统，施工所需的砂石料、混凝土购买供应。施工废水主要来源于施工机械设备及车辆冲洗废水，主要污染物为SS和油类，水量较小，经过临时沉淀池、隔油池处理后回用，对环境影响较小。

（2）施工人员生活污水

本项目施工期不设置生活区，施工人员租住附近村民住房，生活污水依托村庄污水处理设施，项目施工区内不排放生活污水。

（3）涉水工程

本工程为建设供水平台，有部分工程为涉水工程，工程建设中会对水库水体产生扰动，浮船采用组装后通过吊车将船体吊装至水面，施工期很短，施工工艺简单，对水体扰动很小，对水体产生影响很小。

5.1.1.4声环境影响分析

切割机、振捣器、设备安装等各类机械产生的噪声，根据现场调查项目区周围无噪声敏感点，项目施工噪声不会对噪声敏感点造成影响。且施工噪声的影响是短暂的，施工结束后即可消除。
5.1.1.5固体废物影响

施工期固体废物主要为土石方、生活垃圾。产生的土方用于场地平整及回填，产生的生活垃圾，采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置，对区域环境影响较小。

5.1.2运行期环境影响分析

5.1.2.1生态影响

2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程主要任务是当昆明市遭遇特大干旱或突发水安全事件时，抽取德泽水库死库容应急向昆明市供给城市用水。工程运行水位为1752.000m～1736.000m。正常水平年，德泽水库水位均在死水位（1752.000m）以上，供水平台停放于德泽水库坝前右岸。当昆明市遭遇特大干旱或突发水安全事件时，启动工程抽取德泽水库死库容，应急向昆明市供给城市用水。

当项目应急供水时，采用供水平台浮船上的10台立式混流泵抽取德泽水库死水位1752m以下至1736m之间的部分死库容，供水平台的运行不会对库区水体造成大的扰动，不会对库区水质产生明显影响；德泽水库死库容1.89亿m3，工程年最大应急供水量6348万m3，短期内会因为库区水外调而导致水库水位有所下降，但是工程只抽取1736m以上的死库容，不会导致库区断流，而且这种影响都是暂时的，一旦应急供水停止，水库水位将逐步恢复至正常水平年的水位。

牛栏江-滇池补水工程是昆明市的应急备用水源，牛栏江-滇池补水工程审查审批时明确：在特殊干旱年，当昆明市生活、生产供水发生危急，可利用德泽水库死库容蓄水量进行应急供水。应急供水期间牛栏江-滇池补水工程严格按照水利部长江委员会批复要求下泄生态流量，对德泽水库下游河段生态影响较小。

根据现状调查资料，德泽水库分布有国家Ⅱ级重点保护动物滇池金线鲃，项目应急供水期间，水位是缓慢下降的，库区分布的鱼类可以根据水位调整其活动范围，应急供水期间库区及下游不会造成断流，对鱼类的影响较小；此外，项目供水平台浮船上的水泵均设置有水泵隔离保护罩，可以防止鱼类被水泵吸走。总体来说，项目运营期间对鱼类的影响不大。

综上，项目运行期间应急供水是间断的，供水期间不会对库区水质造成污染影响；项目供水平台浮船上的水泵均设置有水泵隔离防护罩，对鱼类影响较小；同时，严格执行行业主管部门的供水调度方案，可以保证项目应急供水期间德泽水库坝下下泄生态流量。因此，工程运行期库区水位的暂时下降不会对库区及下游水生生态环境产生明显不利影响，项目实施对水生生态的影响较小。

5.1.2.2大气环境影响

该项目属于应急抢险工程，为引水工程应急配套设施，本项目在应急营运期间，采用电能，无废气排放，对区域大气环境无影响。
5.1.2.3地表水环境影响

（1）生活污水

本项目建设无新增运营管理人员，因此无新增生活污水产生。

（2）工程运行对水库的影响

本项目属于应急抢险工程，为引水工程应急配套设施，牛栏江-滇池补水工程审查审批时明确：在特殊干旱年，当昆明市生活、生产供水发生危急，可利用德泽水库死库容蓄水量进行应急供水。

德泽水库总库容4.48亿m3，正常蓄水位1790m时库容4.16亿m3，死水位1752m时库容1.89亿m3，调节库容2.27亿m3，具多年调节特性。

德泽水库多年平均引水量5.72亿m3，其中枯期引水2.47亿m3，汛期引水3.25亿m3，水量汛枯比为56.8：43.2，P=50%保证率下可向滇池补水6.09亿m3，扣除输水损失，滇池多年平均环境补水量5.67亿m3。

工程实施后，可抽取1752.00~1736.00m之间死库容水量6348万m3向昆明应急供水，供水期间，来水大于5.4m3/s生态流量要求时，利用水库水量下方生态流量，来水小于5.4m3/s生态流量时，可通过发电放空洞底孔（底板高程1680m）利用水库蓄水量补充生态流量不足水量，不会影响下游河道生态流量。
5.1.2.4声环境影响

（1）本项目主要噪声源
项目运营期噪声源主要为各类水泵等产噪设备，其噪声源强约80~90dB(A)，经调查工程边界外50m范围内没有敏感目标，在采取隔声减振措施及距离的自然衰减后，项目四周厂界的噪声贡献值较低，厂界满足项目地声环境功能要求。因此，本项目的建设对项目地周边的声环境影响较小。
5.1.2.5固体废物影响
本项目属于应急抢险工程，为引水工程应急配套设施，本工程建成后由原干河泵站管理部兼管全面负责，本项目营运期无新增运行管理人员，因此无新增生活垃圾产生。

本项目新建变压器为干式变压器，运行过程不产生废机油，本项目为应急抢险工程，工程不长期运行，供水平台（浮船）内水泵等设备发生故障时，采用备用水泵运行。水泵等设备不在项目区内进行检修，项目运营所在地内不产生废机油等。

因此，项目运行过程中，在项目区内不产生固废，对区域周边环境无影响。

5.1.3工程选址环境合理性
项目位于距德泽水库库区大坝上游约17.7km处德泽水库干河泵站取水口位置，工程位于云南省曲靖市会泽县田坝乡境内。

拟建项目选址避让了自然保护区、风景名胜区等。经分析，项目选址与《云南省主体功能区规划》《云南省生态功能区划》不冲突；不占用云南省生物多样性保护优先区域；符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》的相关要求；选址位于牛栏江流域上游保护区的水源保护核心区，采取相关环保措施后，符合《云南省牛栏江保护条例》及《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》相关要求；项目属于应急抢险工程，虽然项目选址位于会泽县生态保护红线优先保护单元范围内，但是满足《云南省自然资源厅 云南省生态环境厅 云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》（云自然资[2023]98号）、《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）关于生态保护红线管控的要求，与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）和《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关要求不冲突。

拟建项目生态现状调查及分析表明，评价区生物多样性程度不高。项目建设不向水体排放污染物，不设排污口；工程用地全部位于牛栏江-滇池补水工程已征地范围内，不新增征地，不占用自然植被；工程选址避开了人口密集的村镇，项目周边500m范围内无居民点分布。

综上分析，拟建项目不存在制约项目建设的环境因素，项目对环境的不利影响可通过相应措施加以减轻或避免，从环境保护的角度，拟建项目选址环境合理。

5.1.4环评总结论
2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程，属于应急抢险工程，工程建设十分必要，非常紧迫。符合国家产业政策，项目建设增强区域抵御特殊干旱年的能力，有效提升昆明市城市供水保障能力。项目无重大环境制约因素。项目在落实设计和环评提出的污染防治措施后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响较小。从环境保护角度，项目的环境影响可控，项目建设可行。

	5.2各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）

2024年4月18日，曲靖市生态环境局会泽分局下发了《关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表的批复》（曲会环审〔2024〕8号）：
你单位报批的《2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表》 (以下简称《报告表》)收悉。经研究，现批复如下：

一 、云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程项目经云南省水利厅批复，项目代码为：2402-53032 6-04-05-430243。项目位于云南省曲靖市会泽县田坝乡境内德泽 水库干河泵站取水口，项目总投资4108.86万元，其中环保投资 28万元，占总投资的0.68%。项目建设供水平台(浮船、摇臂、锚墩、拉索墩)、新建水池(供水平台出水池)、输水管道、改造 水池和变压器及控制柜场地。供水平台布置在原干河泵站引水隧洞进口下游约115米水库中央，通过2根48米长摇臂与左岸锚墩连接，再与新建水池连接，调压后经由北向南延水库左岸布置长102米的输水管道，连接引水隧洞口的改造水池。最终通过现有引水隧洞向现有干河泵站供水。同意该项目按照《报告表》中 所述项目性质、规模、地点、拟采取的环境保护等措施进行建设。

二 、项目的建设必须认真严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

三 、项目施工期和营运期重点做好以下工作：

（一）加强大气环境管理。严格控制施工过程中的临时占地面积，并缩短使用时间，避免占地大面积裸露造成扬尘；保持场区内运输道路的平坦、整洁，并定期洒水降尘；施工现场设置围挡，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，临时堆存的填土方及建 筑材料，加盖防尘布。运营期无废气产生。

（二）落实水环境环保措施。施工期禁止直接向水库排放粪 便、施工人员的生活污水、施工废水；禁止在水库里清洗工具；

浮船及摇臂输水管制作完成后再运至水库连接岸上支座；岸上支座施工时，设置拦截沟，避免施工过程中开挖土方排入水库；施工期做好截流措施(设置截流沟),施工期产生的废水、土石方等禁止排入水库。运营期不新增运营管理人员，建成后不会增加生活污水排放量。

（三）妥善处理固体废物。施工期做好土石方平衡规划，本  工程土石方开挖总量11496立方米，回填量6162立方米，利用量5334立方米，开挖渣料除用于建筑物回填，其余用于场地平整及施工道路垫高，不设置弃渣场；做好边坡防护工作，防止水土流失，防止回用的土石方被雨水冲刷进入水库造成影响；施工  结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”；施工人员产生的生活垃圾采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置。 项目营运期无新增运行管理人员，无生活垃圾产生；项目水泵等设备运至原干河泵站工程区内进行检修，不在项目区内进行检修， 项目区内不产生废机油等。

（四）落实噪音污染防治措施。施工期合理布局施工机械设备，缩短施工期限，尽量合理安排工期，合理安排作业时序，使用性能好、低噪声机械设备，设置消声器或隔声罩、基础减震等措施等环保措施，确保企业厂界环境噪声排放达标。

四 、请曲靖市生态环境保护综合行政执法支队会泽大队做好 项目“三同时”监督检查工作。

五 、按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关要求， 项目建成后，及时办理建设项目竣工环境保护验收手续。




表六 环境保护措施执行情况

（1）环境影响报告表中要求的环境保护措施
	项目

阶段
	环境影响报告表的环境保护措施
	环境保护措施的落实情况
	措施执行效果及未采取措施的原因

	施工期
	生态环境
	（1）严格控制施工范围，施工活动要保证在征地红线范围内进行，充分利用现有地形地势，合理布局，优化施工，减少占地。

（2）加强施工管理，严禁对施工区域范围外的林地及植被、动植物等造成破坏；加强施工人员环保教育，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物或滥砍乱伐树木。

（3）加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，开挖土石方及时回填，在靠近库区一侧设置必要的拦挡措施，避免施工期土石方滚落进入库区水体；

（4）禁止捕获水库内鱼类和其它水生生物，保护生物多样性；

（5）不在库区水体清洗工具、机械设备，不向水体倾倒废水、废渣、生活垃圾等；

（6）工程施工完成后及时清理现场垃圾，平整施工场地，做到“工完、料净、场地清”。
	（1）施工严格控制施工范围，施工活动均在原项目征地红线范围内进行，未新增占地。

（2）严格施工管理，未对施工区域范围外的林地及植被、动植物等造成破坏；未发生捕猎野生动物或滥砍乱伐树木的行为。

（3）开挖土石方已用于场地平整及回填。
（4）未发生捕获水库内鱼类和其它水生生物的行为。
（5）施工时未向库区水体清洗工具、机械设备，未向水体倾倒废水、废渣、生活垃圾等。
（6）工程完工后，平整施工场地，做到“工完、料净、场地清”。
	已落实

	
	环境空气
	（1）严格控制施工过程中的临时占地面积，并缩短使用时间，避免占地大面积裸露造成扬尘。

（2）运输车辆应遵守当地的交通法规，做好密封工作，加盖防尘布，并严禁超载运输，以防物料散落。

（3）施工过程中及时修复破损路面及坑塘，保持场区内运输道路的平坦、整洁，并定期洒水降尘。

（4）施工现场应设置围挡，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，遇4级以上大风必须停止土方工程。

（5）对于临时堆存的填土方及建筑材料，加盖防尘布。
	（1）已按要求控制施工占地面积，缩短工期，无大面积裸漏及扬尘情形。

（2）施工时运输车辆已加盖防尘布，无物料散落情形。

（3）施工过程中已保持场区内运输道路的平坦、整洁，并定期开展洒水降尘。

（4）施工现场已设置围挡，减小施工现场扬尘和尾气扩散范围，大风天气情况下未进行土方工程。

（5）对临时堆存的填土方及建筑材料，加盖防尘布。
	已落实

	
	地表水环境
	（1）禁止直接向水库排放粪便、施工人员的生活污水、施工废水；

（2）禁止直接向水库倾倒施工固体废物和生活垃圾；

（3）禁止在水库里清洗工具；

（4）浮船及摇臂输水管应制作完成后再运至水库连接岸上支座；

（5）岸上支座施工时，应设置拦截沟，避免施工过程中开挖土方排入水库；

（6）施工期应做好截流措施（设置截流沟），施工期产生的废水、土石方等禁止排入水库；

（7）加强施工人员环保意识教育，加强监督管理工作。
	（1）未出现向水库排放粪便、施工人员的生活污水、施工废水的情形；

（2）未直接向水库倾倒施工固体废物和生活垃圾；

（3）未出现在水库里清洗工具的情形；

（4）浮船及摇臂输水管在坝前右岸组装完成后运至水库连接岸上支座；

（5）岸上支座施工时，设置了拦挡措施，未将开挖土方排入水库；

（6）按要求设置截流措施（设置截流沟），未出现将施工期产生的废水、土石方等禁止排入水库；

（7）按要求开展施工人员环保意识教育，施工过程中加强监督管理工作。
	已落实

	
	声环境
	（1）从声源上控制：尽量使用性能好、低噪声机械设备，选用低噪声的工艺；

（2）禁止挖掘机、装载机等高噪声设备同时施工，以降低噪声源强；

（3）合理布局施工机械设备；缩短施工期限，尽量合理安排工期，合理安排作业时序；

（4）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；

（5）加强施工机械的维修和保养，保证其良好的工作状态，以降低噪声源强。

（6）加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。另外，项目施工期间要与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对环境影响。
	（1）已按要求使用低噪设备施工；

（2）施工合理安排施工工序，避免高噪声设备同时施工；

（3）合理布局施工机械设备，缩短施工期限；

（4）施工场地的施工车辆出入地点尽量远离敏感点，车辆出入现场时低速、禁鸣；

（5）定期对施工机械的维修和保养开展，保证其良好的工作状态，以降低噪声源强。

（6）对施工人员开展作业交底，文明施工，具体落实施工期噪声防治措施，未发生扰民事件。
	已落实

	
	固体废物
	（1）施工人员产生的生活垃圾采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置。

（2）土石方平衡规划，本工程土石方开挖总量11496m³，回填量6162m³，利用量5334m³，开挖渣料除用于建筑物回填，其余用于场地平整及施工道路垫高，不设置弃渣场。

（3）做好边坡防护工作，防止水土流失，防止回用的土石方被雨水冲刷进入水库造成影响。

（4）施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。
	（1）施工人员产生的生活垃圾采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置。

（2）施工期间无弃土产生，开挖产生的土方部分用于场地平整，剩余部分用于回填。
（3）对开挖坡面采用混凝土进行喷锚防护。

（4）施工结束后对施工区域进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。
	已落实

	运营期
	生态环境
	通过宣传教育，提高工作人员的保护意识，禁止工作人员捕食、贩卖野生动物、鱼类和破坏野生动物生境的行为。
	施工前开展宣传教育、技术交底工作，提高工作人员的保护意识，未发生捕食、贩卖野生动物、鱼类和破坏野生动物生境的行为。
	已落实

	
	大气环境
	拟建项目属于应急供水工程，在运营期无废气产生，不会影响大气环境质量。
	项目属于应急供水工程，应急供水在运营期无废气产生。
	

	
	地表水环境
	本项目不新增运营管理人员，项目建成后不会增加生活污水排放量。
	运营期未新增运营管理人员，运营值班人员食宿依托于原项目干河泵站生活区，未新增生活污水排放量。
	已落实

	
	声环境
	（1）设备选型：建议在满足生产要求的前提下，尽量选用低噪声设备。

（2）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。
	（1）已按要求选用低噪设备。

（2）运营期间加强对生产设备的保养、检修与润滑，设备运转状态良好。
	已落实

	
	固体废物
	本项目营运期无新增运行管理人员，因此无新增生活垃圾产生。

变压器为干式变压器，水泵等设备不在项目运营所在地检修，不产生废机油等。
	项目营运期未新增运行管理人员，无新增生活垃圾产生。

变压器为干式变压器，水泵等设备未在项目区内进行检修，无废机油产生等。
	已落实

	
	环境风险
	/
	/
	/


（二）审批部门要求的措施落实情况

	审批部门要求的环境保护措施
	执行情况
	落实情况

	一 、云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程项目经云南省水利厅批复，项目代码为：2402-53032 6-04-05-430243。项目位于云南省曲靖市会泽县田坝乡境内德泽 水库干河泵站取水口，项目总投资4108.86万元，其中环保投资 28万元，占总投资的0.68%。项目建设供水平台(浮船、摇臂、锚墩、拉索墩)、新建水池(供水平台出水池)、输水管道、改造 水池和变压器及控制柜场地。供水平台布置在原干河泵站引水隧洞进口下游约115米水库中央，通过2根48米长摇臂与左岸锚墩连接，再与新建水池连接，调压后经由北向南延水库左岸布置长102米的输水管道，连接引水隧洞口的改造水池。最终通过现有引水隧洞向现有干河泵站供水。同意该项目按照《报告表》中 所述项目性质、规模、地点、拟采取的环境保护等措施进行建设。
	项目位于云南省曲靖市会泽县田坝乡境内德泽 水库干河泵站取水口，验收阶段工程实际总投资3765.55万元，其中环保投资26万元，占总投资的0.61%。工程投资减少的原因主要是在设备采购过程中通过比选、磋商降低设备采购成本，环保投资减少主要原因是项目在竣工环保阶段通过自主验收降低咨询服务成本。整体而言，项目的规模、工艺以及实际投入的环保措施及效果未发生变化。
项目建设供水平台(浮船、摇臂、锚墩、拉索墩)、新建水池(供水平台出水池)、输水管道、改造 水池和变压器及控制柜场地。供水平台布置在原干河泵站引水隧洞进口下游约115米水库中央，通过2根48米长摇臂与左岸锚墩连接，再与新建水池连接，调压后经由北向南延水库左岸布置长102米的输水管道，连接引水隧洞口的改造水池。最终通过现有引水隧洞向现有干河泵站供水。综上所述，项目实际性质、规模、地点、采取的环境保护等措施均按批复要求进行建设。
	落实

	二 、项目的建设必须认真严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。
	项目的建设严格按照建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。
	落实

	三 、项目施工期和营运期重点做好以下工作：

（一）加强大气环境管理。严格控制施工过程中的临时占地面积，并缩短使用时间，避免占地大面积裸露造成扬尘；保持场区内运输道路的平坦、整洁，并定期洒水降尘；施工现场设置围挡，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，临时堆存的填土方及建 筑材料，加盖防尘布。运营期无废气产生。

（二）落实水环境环保措施。施工期禁止直接向水库排放粪 便、施工人员的生活污水、施工废水；禁止在水库里清洗工具；

浮船及摇臂输水管制作完成后再运至水库连接岸上支座；岸上支座施工时，设置拦截沟，避免施工过程中开挖土方排入水库；施工期做好截流措施(设置截流沟),施工期产生的废水、土石方等禁止排入水库。运营期不新增运营管理人员，建成后不会增加生活污水排放量。

（三）妥善处理固体废物。施工期做好土石方平衡规划，本  工程土石方开挖总量11496立方米，回填量6162立方米，利用量5334立方米，开挖渣料除用于建筑物回填，其余用于场地平整及施工道路垫高，不设置弃渣场；做好边坡防护工作，防止水土流失，防止回用的土石方被雨水冲刷进入水库造成影响；施工  结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”；施工人员产生的生活垃圾采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置。 项目营运期无新增运行管理人员，无生活垃圾产生；项目水泵等设备运至原干河泵站工程区内进行检修，不在项目区内进行检修， 项目区内不产生废机油等。

（四）落实噪音污染防治措施。施工期合理布局施工机械设备，缩短施工期限，尽量合理安排工期，合理安排作业时序，使用性能好、低噪声机械设备，设置消声器或隔声罩、基础减震等措施等环保措施，确保企业厂界环境噪声排放达标。

四 、请曲靖市生态环境保护综合行政执法支队会泽大队做好 项目“三同时”监督检查工作。

五 、按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关要求， 项目建成后，及时办理建设项目竣工环境保护验收手续。
	三 、项目施工期和营运期重点措施落实情况：

（一）加强大气环境管理。项目施工前严格控制施工过程中的临时占地面积，并缩短使用时间，未造成大面积裸露造成扬尘；已保持场区内运输道路的平坦、整洁，并定期洒水降尘；施工现场按要求设置围挡，缩小了施工现场扬尘和尾气扩散范围，对临时堆存的填土方及建 筑材料，加盖防尘布。项目运营期无废气产生。

（二）按批复要求落实水环境环保措施。施工期发生向水库排放粪 便、施工人员的生活污水、施工废水的行为；未在水库里清洗工具；

浮船及摇臂输水管制作完成后运至水库连接岸上支座；岸上支座施工工程中，设置了拦截沟，避免了施工过程中开挖土方排入水库；施工期按环评及批复要求做好截流措施(设置截流沟),施工期产生的废水、土石方等均按环评要求妥善处置，未排入水库。运营期未新增运营管理人员，未增加生活污水排放量。

（三）已按环评及批复要求妥善处理固体废物。施工期间土石方开挖总量11496立方米，回填量6162立方米，利用量5334立方米，开挖渣料除用于建筑物回填，其余用于场地平整及施工道路垫高，不设置弃渣场；按要求做好边坡防护工作，未发生水土流失现象，未对水库水质造成影响；施工结束后按要求做到“工完、料尽、场地清”；施工人员产生的生活垃圾采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置。 项目营运期未新增运行管理人员，无生活垃圾产生，项目在昆明市解除城市供水危机后，进行了拆除解系。项目水泵等设备运至原干河泵站工程区内进行检修，不在项目区内进行检修， 项目区内无废机油产生等。

（四）按环评及批复要求落实噪音污染防治措施。施工期通过合理布局施工机械设备，缩短施工期限，合理安排作业时序，采用性能好、低噪声机械设备，通过设置消声器或隔声罩、基础减震等措施等环保措施，确保了企业厂界环境噪声排放达标。
	落实


综上，工程基本落实了项目环评报告表及相关批复意见提出的环保措施，项目建设期、运营期间无相关环保投诉及处罚。

表七 环境影响调查
	施工期
	生态影响
	（1）对植被的影响
工程建设用地均为牛栏江-滇池补水工程的已征用地，不新增征地，不直接占用植被。占地类型主要为德泽水库枯水期水位下降出露的滩地，仅有少量禾本科和菊科杂草分布，无珍稀濒危物种分布，项目施工期间严格落实各项环保措施，工程建设未对植物植被造成较大的影响。

（2）对陆生动物的影响
项目占地空间范围不大，经调查访问和沿途观察，项目所在地无大型陆生野生动物分布，无局限分布于项目范围区的特有属、种，也无国家级和云南省重点保护种类。由于施工的干扰，可能会导致评价区动物向邻近地区迁移，远离施工区范围。主体工程施工周期约30天，工期较短，影响是暂时性的，已随着施工期的结束而消除。

（3）对水生生态的影响
本工程供水平台安装、新建水池、输水管道安装及改造水池等工作均在德泽水库水位下降至相应控制水位后进行，所有施工项目均在干地进行，对水库水体扰动较小；工程施工所需的砂石料、混凝土购买供应，不设置砂石加工厂和混凝土拌和系统，不产生砂石料加工系统废水和混凝土拌合系统生产废水；施工期间本工程未设置生活区，无生活废水产生。施工期开挖土石方已及时回填、利用，无弃方产生。总体来说，工程施工期施工在水库水位下降后的干地进行，对水体扰动较小；在采取措施后，施工过程无废水、废渣等进入库区，施工期对未对水库水质造成影响。所以，项目施工期对水生生态环境的影响不大。

（4）对牛栏江流域水环境保护区的影响

项目区位于牛栏江流域上游保护区的水源保护区（I1区）。本项目为牛栏江-滇池补水工程配套的应急抢险引水工程，工程用地全部位于牛栏江-滇池补水工程已征地范围内，未新增占地，不破坏周边林地。项目施工期间无废水、固体废弃物外排，工程建设符合《云南省牛栏江保护条例》及《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》相关要求，未对牛栏江流域水环境保护区产生明显不利影响。

（6）对生物多样性的影响

经对照云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030）及云南生物多样性保护优先区域区划图，本工程不涉及其中提出的6个一级优先区域和18个二级优先区域。

项目占地主要为德泽水库枯水期水位下降出露的滩地，仅有少量禾本科和菊科杂草分布，周边生态系统组成成分与结构较简单，生物多样性一般，项目建设未对区域生物多样性造成明显影响。

（7）对生态保护红线的影响

项目所在区域生态红线主导功能为：水土保持、水源涵养，为加强区域生态保护红线的监督管理，工程建设期间严格控制施工范围，施工活动在征地红线范围内进行，落实相应的水土保持措施。

综上，建设单位在施工过程中落实了设计、环境影响报告表批复的要求，采取了相应的水土保持、生态恢复以及管理等措施。通过现场调查、查阅资料，发现该项目并未引发明显的水土流失和生态破坏，项目的建设对区域生态环境产生的影响较小。

	
	污染影响
	本项目施工期产生的污染物主要有施工扬尘、机械尾气、施工废水噪声、施工弃渣和生活垃圾等。

（1）大气环境影响分析
各种运载车辆产生的汽车尾气和部分施工设备作业时排放无组织废气，主要污染物为SO2、NOX、CO和颗粒物，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围内产生一定影响。由于排放量不大，施工期间采取了洒水降尘、封闭运输、设置围挡、控制施工范围等抑尘的措施，对项目区域的空气环境质量影响较小。

据调查施工期未发生扬尘、尾气污染投诉事件。

（2）地表水环境影响分析
施工期的废水包括施工废水和生活污水。

1）施工废水

施工期间不设置砂石加工和混凝土拌和系统，施工所需的砂石料、混凝土购买供应。施工废水主要来源于施工机械设备及车辆冲洗废水，主要污染物为SS和油类，水量较小，经过临时沉淀池、隔油池处理后回用，对环境影响较小。

（2）施工人员生活污水

本项目施工期不设置生活区，施工人员租住附近村民住房，生活污水依托村庄污水处理设施，项目施工区内不排放生活污水。

（3）涉水工程

本工程为建设供水平台，有部分工程为涉水工程，工程建设中会对水库水体产生扰动，浮船采用组装后通过吊车将船体吊装至水面，施工期很短，施工工艺简单，对水体扰动很小，对水体产生影响很小。

综上所述，经采取措施后，施工期废水对环境影响小。施工期间无环保投诉。

（3）声环境影响分析
施工机械特点是间歇或阵发性的，并具有流动性、噪声较高的特征。

施工过程中通过采取合理安全施工工序、文明施工、选用低噪设备等降噪措施，以减轻施工噪声对周围的影响。本项目施工期已经结束，噪声等影响已经消失。施工期间无噪声相关环保投诉。
（4）固体废物
施工期固体废物主要为土石方、生活垃圾。产生的土方用于场地回填，产生的生活垃圾，采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置，对区域环境影响较小。因此，施工期固废均得到了合理处置，没有对周边环境造成影响。

（5）小结
该项目已正式投入使用，施工阶段已完成，废气、噪声、废水、固废等影响均已消除，不存在施工过程中的环境问题，施工期的防范措施严格按照环评要求执行。

	运营期
	生态影响
	2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程主要任务是当昆明市遭遇特大干旱或突发水安全事件时，抽取德泽水库死库容应急向昆明市供给城市用水。工程应急运行水位为1752.000m～1736.000m，正常水平年，德泽水库水位均在死水位（1752.000m）以上，供水平台停放于德泽水库坝前右岸。当昆明市遭遇特大干旱或突发水安全事件时，启动项目抽取德泽水库死库容，应急向昆明市供给城市用水。

本项目于2024年4月25日底建成启用，于2024年6月9日停运，总计运行46天，应急供水量2984万m3，应急供水期间水库最低水位为1747.37m，应急供水结束后，水库水位逐步恢复至水库死水位线以上。应急供水期间，供水平台的运行未对库区水体造成大的扰动，没有对库区水质产生明显影响；项目供水平台浮船水泵进水口格栅网，有效防止了鱼类进入泵组，对鱼类的影响不大。

供水期间牛栏江-滇池补水工程严格按照水利部长江委员会批复要求下泄生态流量，对德泽水库下游河段未造成断流，对下游生态影响较小。应急取水工程运行期间库区及下游未发生水质污染事件，亦未发生因生态流量下泄而导致的相关生态环境事件发生。

	
	污染影响
	（1）大气环境影响分析

项目运营期间无废气产生，对区域大气环境无影响。
（2）地表水环境影响分析
本项目建设不新增运营管理人员，不新增生活污水，对区域地表水环境影响不大。
（3）声环境影响分析
项目运营期主要噪声源为供水平台泵组产生的噪声，主要采取选用低噪设备以及加强设备维护保养，保证设备处于良好的运转状态。根据现场调查项目周边200范围内无居民点，且建设项目位于两岸山体之间，产生的噪声经山体阻隔及距离衰减后，对周边环境影响不大。
（4）固体废物影响分析
本项目营运期无新增运行管理人员，因此无新增生活垃圾产生。

变压器为干式变压器，水泵等设备不在项目运营所在地检修，不产生废机油等。


表八 环境质量及污染源监测（附监测图）

	由于本项目为应急抢险工程，仅在昆明市发生城市供水危机时启用，项目在应急状态下启用时作为牛栏江—滇池补水工程泵站取水工程的配套设施，本项目建设不新增征地。

项目运营期间无废气、废水、固体废物产生。根据《关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表》及其批复，本项目未在施工阶段及运营阶段提出监测计划。为确保库区水质安全，工程自运行起每月定期委托云南省水文水资源局开展水质监测，根据监测结果表明，除2024年4月，德泽水库干河泵站取水口（即应急工程建设点）溶解氧不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准外，干河泵站取水口、德泽水库库区断面水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。根据库区水质巡查情况来看，由于气候较为干旱，入库水量较小，水动力较差，同时干河（入库左岸支流，位于取水口上游）水位较低，入库水体浊度较高，受泥沙、水动力等条件影响，导致取水口溶解氧较低。



表九 环境管理状况及监测计划
	9.1环境管理机构设置（分施工期和运行期）

9.1.1施工期
施工期环境管理机构由施工单位组成，负责施工期间有关环境管理方面的组织、协调、监督与检查工作。施工人员严格按照技术规范加强监督、检查，确保项目进度符合“三同时”原则，保证项目的质量。同时，严格环评及批复要求，妥善处置挖方、施工废水，采取洒水抑尘措施，建设单位组织开展了环保宣传，督促员工做好环保工作，遵守相关法规，接受上级主管部门的监督和指导。经过现场调查走访，本项目施工期不存在污染投诉和噪声扰民现象。
9.1.2运行期
本工程由云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司进行管理，公司环保管理的相关规定纳入内部制定的管理制度中，从管理制度和程序上保证了运营期内环境保护相关工作的开展。

	9.2环境监测能力建设情况

在项目运营期间对环境影响很小，根据《关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表》及其批复，本项目未在运营阶段提出监测计划。本项目不涉及环境监测能力的建设。


	9.3环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况

根据《关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表》及其批复，本项目未在施工期、运营阶段提出监测计划。根据云南省水文水资源局的监测结果表明，除2024年4月，德泽水库干河泵站取水口（即应急工程建设点）溶解氧不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准外，干河泵站取水口、德泽水库库区断面水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。


	9.4环境管理状况分析与建议

9.4.1环境管理状况分析

（1）本项目建设单位在工程建设期间落实了环境影响评价制度和环境保护“三同 时”制度，实施了水、大气、声、固体废物、生态等方面环境保护措施，经调查，施工 期间未发生废水、废气、噪声、固废污染及生态破坏等现象，无居民投诉事件。
建设单位在项目的立项、设计、实施、验收等阶段均制定了相应的管理制度 和技术规范，通过严格的环境管理，确保了本项目环评及批复文件中提出的各项措施得到了落实。

该项目为应急工程，只有在特殊干旱年份，当昆明市发生城市供水危机时启用，该项目在2024年6月9日完成城市应急供水后，停止运行，并进行拆除、解系，公司制定了有关的环保管理体系，配备环保管理人员对项目的运行进行全面的环保管理。各项环保档案资料（如环评报告、环评批复等）均得妥善保存，符合环境保护档案管理要求。

综上所述，项目的环境管理满足环保要求。

9.4.2建议
结合现场调查及监测情况，针对项目未来的环境管理工作，本竣工验收调查报告提出如下建议：

（1）进一步加强环境保护的教育工作，不断提高职工的环境保护意识。

（2）加强台账管理制度，持续做好库区水质巡查及监测工作。



表十 调查结论与建议
	10.1调查结论

通过对2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境状况调查，对有关技术文件、环评报告的分析，对工程环保执行情况、环境保护措施的重点调查与监测，以及对生态恢复的分析与评价，从环境保护角度对工程得出如下调查结论：

10.2项目概况及变动情况
10.2.1项目概况
本项目为应急工程，主要在干河泵站取水口建设供水平台（浮船、摇臂、锚墩、拉索墩）、新建水池（供水平台出水池）、输水管道（102m）、改造水池和变压器及控制柜场地等，在昆明市发生城市供水危机时启动抽取德泽水库死库容部分水量，用于保障昆明市城市供水安全。
10.2.2工程变动情况

本工程验收与环评阶段相比，该项目未新增征地。本项目建设性质、规模、地点、工艺及环境保护措施均不涉及重大变动。
10.3环评制度和环保措施执行情况
本项目在设计、施工、监理、竣工验收环节均建立了完整的环境管理体系。项目落实了环境影响评价文件及批复文件的有关要求，较好地执行了建设项目的“三同时”制度，环保措施运行工况良好，可满足环保要求。项目整个施工过程未出现废水、废气、 噪声、固废环境污染现象、生态环境事件，不存在环境污染遗留问题。

项目属于应急工程，只有在昆明市发生城市供水危机后启用，运行频次较低，运营期较短，运营期无“三废”及噪声产生，不会对生态环境造成影响。

10.4环境影响调查结论
10.4.1生态环境影响调查结论
建设单位在施工过程中落实了设计、环境影响报告表的批复要求，采取了相应的水土保持、生态恢复以及管理等措施。通过现场调查、查阅资料，该项目并未引发明显的水土流失和生态破坏，项目的建设对区域生态环境产生的影响较小。
10.4.2环境空气影响调查结论
施工期间采取了施工场地洒水抑尘、粉状物料篷布覆盖、加强管理、运输路面加强了维护、运输车辆经过村庄时采取了减速慢行等措施，有效地控制了扬尘量，对周边环境的影响较小。项目运营期无废气产生。
综上所述，项目施工期和运行期采取相关大气污染防治措施，项目对区域环境空气影响较小。
10.4.3水环境影响调查结论
本项目施工过程中的施工废水和生活污水经处理后回用或综合利用，无废水排放，对周边水环境影响较小。项目运营期间无生活废水产生。
综上所述，项目在施工期和运营期间产生的废水均能得到妥善处理，对该地区地表水环境影响较小。
10.4.4声环境影响调查结论

项目在施工阶段，采取文明施工，夜间不施工和控制车速等措施，有效降低了作业机械噪声排放源强。施工产生的噪声对环境造成的影响较小。

项目运营期通过采用低噪声、低振动设备等降噪措施，根据现场调查，项目周边200m范围内无居民点，项目建设运营对周围声环境影响较小。

综上所述，本项目施工期和运行期对周围声环境影响较小。
10.4.5固体废物影响调查结论

施工期固体废物主要为土石方、生活垃圾。产生的土方用于场地回填，产生的生活垃圾，采用垃圾收集桶收集，由环卫部门处置，对区域环境影响较小。
本项目营运期无新增运行管理人员，因此无新增生活垃圾产生。变压器为干式变压器，水泵等设备不在项目运营所在地检修，不产生废机油等，对区域环境影响较小。
10.4.6环境管理调查结论

工程在施工期间加强了施工人员的环境保护意识教育，严格按照设计和环保要求进行了施工，各项环境管理措施均已落实。建设单位设专人负责运营过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。
10.5与建设项目竣工环境保护验收暂行办法符合性分析结论
本项目建设条件与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）“第八条  建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”内容对照分析如下。

表10-1  本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对照分析一览表

序号

建设项目竣工环境保护验收暂行办法

本项目情况

对比结果

1

未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的

本项目环评报告表及批复中提出的环境保护设施与工程同步建成，并与主体工程同时投产和使用

不存在所列情形

2

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的

根据监测结果，本项目中排放的废水、噪声等污染物排放均满足环境影响报告表及审批部门审批的相关标准要求

不存在所列情形
3

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的
项目环境影响报告表经批准后，本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动
不存在所列情形
4

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的
本项目建设过程中不涉及造成重大环境污染未治理或者造成重大生态破坏未恢复的情况
不存在所列情形
5

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的
本项目不需纳入排污许可管理
不存在所列情形
6

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的
本项目不涉及分期建设、分期投入生产或者使用
不存在所列情形
7

建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的
本项目未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚或被责令改正
不存在所列情形
8

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的
本项目基础资料数据全部真实，内容较全面，验收结论明确、合理
不存在所列情形
9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形

本项目不存在违反其他环境保护法律法规规章等

不存在所列情形

根据表10-1，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中不予通过验收的情况。

10.6验收调查结论

云南省2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程在设计、施工及运行过程中，落实了环境影响报告表及环评批复要求的环境保护措施。该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护手续齐全，环境影响较小，本工程满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及相关规定，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。
10.7要求及建议
（1）建设单位加强运行期的环境管理，做好环保设施的日常管理与维护，确保各项环保设施正常运行。

（2）落实全体职工的环境保护教育工作，增强职工的环保意识。


	注释
附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件：

附件1：营业执照；

附件2：《云南省水利厅关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水—德泽水库干河泵站取水口提升改造工程实施方案的批复》（云水规[2023]57号）；

附件3：项目代码2402-530326-04-05-430243；

附件4：研究德泽水库和松华坝水库死库容挖潜利用事宜会议纪要；

附件5：昆明市抗旱救灾应急抢险—德泽水库死库容利用提水工程要素保障现场协调会会议纪要；

附件6：《曲靖市生态环境局会泽分局关于2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水一德泽水库干河泵站取水口提升改造工程环境影响报告表的批复》（曲会环审〔2024〕8号）；

附件7： 调度运行月报（4~6月）；

附件8：牛栏江—滇池补水工程水资源监测简报（4-6月）。
附图：

附图1：项目周边环境状况图；

附图2：项目地理位置图；

附图3：项目平面布置图
附图4：牛栏江流域水环境保护分区图；

附图5：云南省生物多样性有限保护图；

附图6：库区水质监测断面图。





